## Blad1
Status revisiegegevens S1
Onderdeel | Status E | Status W
Revisietekeningen | Worden uitgewerkt | Gereed
Meetrapportages Homij | Worden uitgewerkt | Worden uitgewerkt
Meetrapportages onderaannemers | Gereed | DBL + ventilatie moeten nog
Documentatie | Gereed | Gereed
Gebruikershandleidingen | Gereed | Thermostaat moet nog
Garantieverklaring | Gereed | Gereed
Legionellavrij verklaring | N.v.t. | Gereed